## List1
Općina Bol
TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE
R.br. | Opis stavke | jed. mjere | količina | jed. cijena | uk. cijena
1. | UNUTARNJA VODOVODNA INSTALACIJA
3. | Dobava i montaža kuglastog ventila s ispustom ili bez ispusta za montažu na ograncima PPR cijevovoda za svaki sanitarni čvor, proizvod kao ITAP ili jednakovrijedan.
| NO 25 | kom. | 1 |  | 0
| NO 20 | kom. | 1 |  | 0
4. | Dobava i montaža INOX vratašca dimenzija 20x20cm, za montažu na zid, u funkciji pokrivanje ventila za zatvaranje potrošne vode u sanitarnim čvorovima.
|  | kom. | 2 |  | 0
5. | Dobava i montaža kutnih ventila za sanitarnu opremu.
| NO 15 | kom. | 13 |  | 0
6. | Ispitivanje montirane vodovodne instalacije na probni tlak (tlačna proba), uz prisustvo nadzornog organa.
|  | kompl. | 1 |  | 0
7. | Probijanje- bušenje šliceva i otvora za prolaz cijevi DN 25/20
s ubetoniranjem u zid i/ili pod.
|  | kompl. | 1 |  | 0
8. | Dezinfekcija vodovodne instalacije hiperkloriranom vodom.
|  | kompl. | 1 |  | 0
9. | Ispiranje vodovodne instalacije čistom vodom i ishođenje potvrde o kvaliteti vode za ljudsku upotrebu od za to nadležne ustanove.
|  | kompl. | 1 |  | 0
10. | Ostali sitni potrošni, montažni i ovjesni materijal.
|  | kompl. | 1 |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
1. | UNUTARNJA VODOVODNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
2. | UNUTARNJA KANALIZACIJSKA MREŽA
3. | SANITARNI PREDMETI I UREĐAJI
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0