## PONUDA DOSTAVA
NARUČITELJ: |  | PONUDITELJ: | Datum:
OPĆINA BOL
Uz pjacu 2, 21 420 Bol
OIB 88849172829
Predmet: PONUDA ZA KONZERVATORSKO - RESTAURATORSKE ZAHVATE NA RIMSKOJ PISCINI NA ZLATNOM RATU, BOL
UKUPAN IZNOS RADOVA: | 0
UKUPAN IZNOS RADOVA S PDV-OM: | 0

## REKAPITULACIJA
TROŠKOVNIK ZA KONZERVATORSKO - RESTAURATORSKE ZAHVATE NA RIMSKOJ PISCINI (CISTERNI) NA ZLATNOM RATU, BOL
Opis | Ukupno
A. PRIPREMNI RADOVI | 0
KONZERVATORSKO - RESTAURATORSKI RADOVI UKUPNO: | 0
B. KONZERVATORSKO - RESTAURATORSKI ZAHVATI NA KAMENIM ZIDOVIMA PISCINE | 0
D. KONZERVATORSKO - RESTAURATORSKI ZAHVATI NA HIDRAULIČNOJ ŽBUCI STIJENKE PISCINE | 0
H. KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI IZVJEŠTAJ/ELABORAT | 0
UKUPNO: | 0
PDV 25%: | 0
SVEUKUPNO: | 0

## KVADRATURE
| dužina (u cm prema nacrtima) | mjerilo 1:25 | visina (u cm prema nacrtima) | mjerilo 1:25 | KVADRATURA (m²)
Unutranji zidovi
sjeverni | 26 | 6.5 | 13 | 3.25 | 21.125
južni | 21 | 5.25 | 13 | 3.25 | 17.0625
istočni | 13.5 | 3.375 | 13.5 | 3.375 | 11.3906
zapadni | 13 | 3.25 | 13.5 | 3.375 | 10.9688
Vanjski zidovi
sjeverni | 31 | 7.75 | 7 | 1.75 | 13.5625
južni | 32 | 8 | 11 | 2.75 | 22
istočni | 16.5 | 4.125 | 13 | 3.25 | 13.4062
zapadni | 17.5 | 4.375 | 7 | 1.75 | 7.6562
Debljina zidova
sjeverni | 2 | 0.5 |  | 6.5 | 3.25
južni | 2 | 0.5 |  | 5.25 | 2.625
istočni | 2.5 | 0.625 |  | 3.375 | 2.1094
zapadni | 3 | 0.75 |  | 3.25 | 2.4375
|  |  |  | TOTAL | 127.5938

## A) PRIPREMNI RADOVI
| List 1. | A. PRIPREMNI RADOVI
St. | Vrste radova | Opis stavke | Teh. spec. | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
1. | SKELA | Najam za vrijeme trajanja zahvata, montiranje i demontiranje radne skele i platformi posebno prilagođenih za izvođenje konzervatorsko - restauratorskih zahvata kojima će biti obuhvaćena vanjska i unutarnja strana piscine. U cijenu je potrebno uračunati pripremu radne skele za konzervatorsko - restauratorske zahvate, dopremu struje, alata, materijala i uređaja te ostale predradnje te najam skele u trajanju do dva mjeseca; |  | m² | 60 |  | 0
2. | TRANSPORT I DEPONIRANJE GRAĐEVINSKOG I DRUGOG OTPADA | Transport građevinskog otpada nastalog za vrijeme radova te odlaganje na mjesnom deponiju. |  | komplet | 1 |  | 0
|  | A. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0

## B) ZIDOVI - KAMEN
| List 2. | B. KONZERVATORSKO - RESTAURATORSKI ZAHVATI NA KAMENIM ZIDOVIMA PISCINE
St. | Vrste radova | Opis stavke | Teh. spec. | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
2.1.1. | UKLANJANJE MIKROBIOLOŠKOG OBRAŠTAJA | Kemijsko uklanjanje nižeg biološkog obraštaja (alge, lišajevi i mahovine) prethodno određenim biocidnim sredstvima te ispiranje vodom pod kontroliranim pritiskom |  | m² | 127 |  | 0
2.1.1. | MEHANIČKO I KEMIJSKO UKLANJANJE VIŠEG BILJA | Mehaničko i kemijsko uklanjanje višeg biološkog obraštaja (korjenasto bilje, stabla i sl.) tretiraju se prethodno određenim herbicidnim sredstvima te nakon trovanja čega određeno vremensko odstojanje da odumiranje korjenastog bilja bude vidljivo. Nakon sušenja bilja, uklanja se i stabljika i korjenje koje je prodrlo kroz kamene klesance zida cisterne; |  | m² | 10 |  | 0
2.2.1. | MEHANIČKO ČIŠĆENJE | Uklanjanje dotrajalih sljubnica: preostale dotrajale ispune sljubnica kojih je najviše s vanjske strane cisterne među kamenim klesancima potrebno je ukloniti. Prilikom mehaničkog čišćenja ispuna sljubnica koriste se tradicionalni klesarski alati. Nakon postupka mehaničkog čišćenja sljubnice je potrebno otprašiti te isprati; |  | m² | 60 |  | 0
2.2.2. |  | Čišćenje sivkastih anorganskih onečišćenja površina metodom mikropjeskarenja agregatima finije granulacije kao što je aluminij oksid, korund ili sl., |  | m² | 32 |  | 0
2.2.3. |  | Dotrajale i nefunkcionalne metalne elemente potrebno je ukloniti mehanički, uz pomoć kliješta. Ukoliko su neki željezni elementi ugrađeni dublje u strukturu potrebno je zabušavati metal ili površine u neposrednoj blizini metala uz veliku pažnju zbog potencijalnog oštećivanja okolnog kamena. |  | kom. | 28 |  | 0
2.2.3. | REKONSTRUIRANJE KLESANACA ZIDOVA CISTERNE | Na nekoliko mjesta s unutarnje strane cisterne potrebno je izvesti rekonstrukcije u prirodnom kamenu, istovjetnih dimenzija i obrade kao kod izvornih okolnih površina. Navedene rupe u strukturi zida opasne su zbog statičkih razloga tj. potencijalnog širenja oštećenja i ugrožavanja stabilnosti zida; |  | m² | 5 |  | 0
2.3.1. | ISPUNJAVANJE SLJUBNICA VANJSKIH I UNUTARNJIH ZIDOVA | Ispunjavanje sljubnica novim mortom izvodi se premazivanjem istih akrilnom emulzijom te ispunjavanjem smjesom morta uz malu dozu akrilne emulzije koja omogućava bolju kompaktnost te kvalitetnije prianjanje na površinu na koju se nanosi; Smjesa se nanosi različitim metodama, ovisno o širini spojeva kamenih blokova, s naglaskom na to da ispune sljubnice ni u kojem slučaju ne smiju biti iznad razine elemenata ili nanesene preko bridova blokova; Nakon nanošenja okolne površine se detaljno ispiru spužvicama i vodom; |  | m² | 116.5 |  | 0
2.3.1. | ISPUNJAVANJE SLJUBNICA GORNJIH PLOHA ZIDOVA TE USMJERAVANJE ZA PAD OBORINSKIH VODA | Ispunjavanje sljubnica gornjih ploha (horizontalnih i stepenastih) novim mortom izvodi se premazivanjem istih akrilnom emulzijom te ispunjavanjem smjesom morta uz malu dozu akrilne emulzije koja omogućava bolju kompaktnost te kvalitetnije prianjanje na površinu na koju se nanosi; Smjesa se nanosi različitim metodama, ovisno o širini spojeva kamenih blokova, s naglaskom na to da ispune sljubnice ni u kojem slučaju ne smiju biti iznad razine elemenata ili nanesene preko bridova blokova; Nakon nanošenja okolne površine se detaljno ispiru spužvicama i vodom; Novim ispunama mora biti omogućen slobodan protok oborinskih voda niz zidove, tj. sprječiti zadržavanje oborinskih voda na gornjim plohama zidova; |  | m² | 10.5 |  | 0
2.3.1. | HIDROFOBNA ZAŠTITA | Hidrofobna zaštita Funcosil sn nanosi se na sve plohe zidova fino disperzirajućom prskalicom u dva nanosa te na temelju probnog hidrofobiranja gdje je potrebno utvrditi kako otopina ne mjenja vizualne karakteristike kamena kao što su boja i sl. |  | m² | 127 |  | 0
|  | B.KONZERVATORSKO - RESTAURATORSKI ZAHVATI UKUPNO: |  |  |  |  | 0

## D) ŽBUKA
| List 4. | D. KONZERVATORSKO - RESTAURATORSKI ZAHVATI NA HIDRAULIČNOJ ŽBUCI STIJENKE PISCINE
St. | Vrste radova | Opis stavke | Teh. spec. | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
4.1.1. | MEHANIČKO ČIŠĆENJE | Mehaničko čišćenje svih podbuklih ili gotovo odvojenih žbukanih površina koje nije moguće stabilizirati metodama injektiranja i konsolidacije; Stvakom je obuhvaćeno i mehaničko čišćenje naknadnih intervencija u sivom cementnom mortu. |  | m² | 6 |  | 0
4.2.1. | OTPRAŠIVANJE I ČIŠĆENJE LAKUNA | Otprašivanje i čišćenje lakuna izvodi se zbog obrubljivanja izvorne žbuke, konsolidacije sačuvane žbuke te kao pripremna faza žbukanju, tj. ispunjavanju lakuna. Otprašivanje se izvodi kistovima, a čišćenje vodom i četkicama. |  | m² | 7 |  | 0
4.2.2. | KONSOLIDACIJA LAKUNA | Konsolidacija rubnih dijelova okolne žbuke te zida unutar lakune konsolidantom tipa emulzija akrilne smole (npr. proizvod tipa K9) u vodi. Konsolidacija se izvodi fino disperzirajućom prskalicom u nekoliko nanosa |  | m² | 7 |  | 0
4.3.1. | OBRUBLJIVANJE ŽBUKE | Obrubljivanje rubnih dijelova originalne žbuke vapnenim mortom zbog stabilizacije izvornih površina i sprječavanja odvajanja žbukanih površina od nosioca tj. površine zida |  | m | 21 |  | 0
4.4.1. | INJEKTIRANJE ZRAČNIH JASTUKA ŽBUKANOG SLOJA | Bušenje rupa Ø 1 - 5 mm na nestabilnim žbukanim površinama gdje se nalaze zračni džepovi i/ili kaverne. Broj i pozicija bušotina određuje se na licu mjesta, a uvjetuje ih stanje žbuke i veličina zračnog džepa. Broj bušotina je cca 6 - 10 kom/m2. Bušotine se buše nevibrirajućom bušilicom u punu dubinu žbukanog sloja sve do međuprostora pod kutom pod kojim je moguće izvesti mikroinjektiranje. Postupak se sastoji od četiri koraka: Ugradnje i učvrščivanja cjevčica za injektiranje u predhodno izbušene bušotine. Injektiranje se izvodi u cilju stabilizacije žbukanog sloja do potpunog ispunjenja unutrašnjih zračnih džepova ili destabiliziranih površina. Injektira se prethodno određenom masom na bazi vapna, a povećane finoće i aditiva za bolji protok smjese. |  | m² | 20 |  | 0
4.5.1. | ISPUNJAVANJE LAKUNA | Smjesa za ispunjavanje lakuna mora biti sličnih ili jednakih fizikalno kemijskih i estetskih karakteristika kao i okolna žbuka. Lakune se popunjavaju do razine okolnog ožbukanog zida. |  | m² | 7 |  | 0
4.6.1. | UKLANJANJE MIKROBIOLOŠKOG OBRAŠTAJA | Kemijsko uklanjanje nižeg biološkog obraštaja (alge, lišajevi i mahovine) prethodno određenim biocidnim sredstvima te ispiranje vodom pod niskim pritiskom na svim žbukanim površinama pročelja; Postupak se izvodi nakon svih zahvata stabilizacije i konsolidacije izvornog žbukanog sloja; |  | m² | 20 |  | 0
4.7.1. | KEMIJSKO ČIŠĆENJE | Nataložene nečistoće anorganskog podrijetla potrebno je čistiti kemijskim sredstvima kao što su gelovi, paste i/ili detergenti za žbukane površine. |  | m² | 17 |  | 0
4.8.2. | NEUTRALIZACIJA | Nakon postupaka čišćenja kemijskim metodama potrebno je neutralizirati površine. Postupak se izvodi višekratnim ispiranjem destiliranom vodom. |  | m² | 17 |  | 0
|  | D. KONZERVATORSKO - RESTAURATORSKI ZAHVATI UKUPNO: |  |  |  |  | 0

## H) ZAVRŠNI IZVJEŠTAJ
| List 8. | H. KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI IZVJEŠTAJ/ELABORAT
St. | Vrste radova | Opis stavke | Teh. spec. | Jed. mjere | Količina | Cijena | Ukupno
8.1.1. | KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKI IZVJEŠTAJ/ELABORAT | Konzervatorsko - restauratorski izvještaj/elaborat sastoji se od svih prethodno opisanih stavki, pojašnjenih, obrazloženih te reinterpretiranih u formi pisane, grafičke, nacrtne i fotodokumentacije; Elaborat se predaje po završetku radova u formi color print/uvez u dva (2) primjerka te u elektronskoj formi (CD, DVD ili sl.) |  | komplet | 1 |  | 0
|  | I. KONZERVATORSKO - RESTAURATORSKI ELABORAT UKUPNO: |  |  |  |  | 0