## bol_PRAZAN
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA: Rekonstrukcija doma za starije u Bolu
INVESTITOR:Općina Bol
1. | VODOINSTALATERSKI RADOVI | dim. | količina | jed. cijena (Eur) | ukupno (Eur)
1.1. | Dobava materijala, izrada razdjela i postavljanje razvoda dovodne instalacije tople i hladne vode iz centralnog sistema odnosno bojlera u kupaonici do perilice rublja,kade, umivaonika i wc školjke u kupaonici , sve prema nacrtu u projektu. U cijenu su uključeni svi potrebni fazonski komadi, nosači, armature i odgovarajuća izolacija. Raspored sanitarnih uređaja vidljiv u sklopu grafičkog priloga, detalji izvedbe u dogovoru sa investitorom i nadzorom.
| Obračun se vrši po komadu sanitarnog čvora |  |  |  |  | +
| PRIZEMLJE | kom | 0 |  |  | +
| 1.KAT | kom | 4 |  |  | +
| 2.KAT | kom | 3 |  |  | +
UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA POD 1.
2. | RUŠENJE I DEMONTAŽA | dim. | količina | jed. cijena (Eur) | ukupno (Eur)
2.2. | Dobava materijala ,te Grundiranje/premazivnje zidova i podova s kojih se skidala keramika dubinskim grundom.U cijenu ukljucen sav potreban rad i materijal
Obračun u m2 grundiranih zidova
| PRIZEMLJE | m2 | 85.61 |  |  | +
| 1.KAT | m2 | 92.1 |  |  | +
| 2.KAT | m2 | 95.49 |  |  | +
UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA POD 2 .
3. | IZOLATERSKI RADOVI | dim. | količina | jed. cijena (Eur) | ukupno (Eur)
3.1. | Dobava materijala ,te izrada PODNE HIDROIZOLACIJE MOKRIH PROSTORA: Izvedba hidroizolacije kupaonica i wc-a (podovi i zid na kojem je tuš kabina u visini 2m), premazom Mapelastic na izvedeni estrih s izvedbom holkera. Obrada se izvodi premazom u jednom sloju debljine 1 mm uz obradu horizontalnih i vertikalnih spojeva trakom za brtvljenje koja je uključena u cijenu. Hidroizolaciju izvesti vertikalno uz zidove do visine 10 cm,osim na zid tuša kabine koji se izvdi di 2m visine. Prije nanošenja potpuno odstraniti sve nevezane dijelove na tretiranim površinama kao i sve dijelove sa slabim mehaničkim karakteristikama. Čišćenje površine izvodi se pjeskarenjem, pranjem pod visokim pritiskom vode, četkanjem žičanim četkama itd. da bi se odstranile naslage prašine, tragovi stare boje, masne mrlje, hrđa, ostaci premaza za odvajanje oplate i cementna skrama - sve dok se ne dobije čista, kompaktna i neoštećena podloga. Sve neravnine i šupljine popraviti izravnavajućim mortom. Radove izvesti prema uputama proizvođača materijala. Obračun po m2 površine do pune gotovosti. .
Obračun se vrši po m2 izolirane površine
| PRIZEMLJE | m2 | 12.55 |  |  | +
| 1.KAT | m2 | 30.3 |  |  | +
| 2.KAT | m2 | 31.1 |  |  | +
UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA POD 3.
4. | ELEKTRO-INSTALATERSKI RADOVI | dim. | količina | jed. cijena (Eur) | ukupno (Eur)
4.1. | Dobava materijala te postavljanje elektro-instalacija jake i slabe struje I i II faze na prizemlju te 1 i 2katu novo reknstruiranih kupatila i wc-ova postojećeg objekta.Sve detalje viditi elektro-instalacijskom projektu.U cijenu uračunat sav potreban materijal i rad za I i II fazu,kao i pojava mogućeg VTR-a.
| Obračun po komadu | kom | 12
UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA POD 4.
5. | PODOPOLAGAČKI RADOVI | dim. | količina | jed. cijena (Eur) | ukupno (Eur)
5.1. | Dobava i postavljanje unutarnjih podova i zidova,kupatila I WC-ova, te hodnika protukliznim keramičkim pločicama I. klase po izboru investitora . Keramičke pločice polažu se "fuga na fugu", u odgovarajućem vodootpornom ljepilu na armiranobetonskom estrihu koji je obračunat u posebnoj stavci..U cijenu uključen potreban rad i materijal za izvesti ovu stavku. Pločice do 30€/m2.
Obračun u m2 postavljene keramike; m1 sokla
| PRIZEMLJE | m2 | 85.61 |  |  | +
| Obračun se vrši po m1 postavljenog sokla | m1 | 15
| 1.KAT | m2 | 92.1 |  |  | +
| 2.KAT | m2 | 95.49 |  |  | +
UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA POD 5.
6. | KUPAONSKI NAMJEŠTAJ | dim. | količina | jed. cijena (Eur) | ukupno (Eur)
6.1. | Montaža kupaonskog ogledala dim.50cm x 80cm. Ogledalo je izrađeno od drvene podkonstrkcije ,te stakla na koju je isto pričvršćeno.Iza stakla je vodonepropusna led traka sa pripadajućim transformatorom U cijenu dobava i montaža ogledala ,te sav potreban radi i materijal.
| Obračun se vrši po kom ugrađenog ogledala | kom | 13
6.2. | Dobava i montaža umivaonika širine do 45cm . Umivaonik je bijele boje je izrađen od keramike ,te pričvršćen na kupaonski zid U cijenu dobava i montaža umivaonika ,te sav potreban radi i materijal.
| Obračun se vrši po kom ugrađenog umivaonika | kom | 12
6.3. | Dobava i montaža jednoručne slavine za umivaonik. Slavina je izrađena od inoxa U cijenu dobava i montaža slavine ,te sav potreban radi i materijal.
| Obračun se vrši po kom ugrađene slavine | kom | 12
6.4. | Dobava i montaža jednoručne slavine za tuš. Slavina je izrađena od inoxa U cijenu dobava i montaža slavine ,te sav potreban radi i materijal.
| Obračun se vrši po kom ugrađene slavine | kom | 8
6.5. | Dobava i montaža wc školjke sa vodokotlićem. Školjka je bijele boje. U cijenu dobava i montaža školjke ,te sav potreban radi i materijal.
| Obračun se vrši po kom ugrađene školjke | kom | 7
6.6. | Dobava i montaža kupaonskog bojlera 60l.
|  | kom | 6
6.7. | Dobava i montaža kupaonskig bojlera 5l.
|  | kom | 3
UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA POD 6.
1. VODOINSTALATERSKI RADOVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. RUŠENJE I DEMONTAŽA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. IZOLATERSKI RADOVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. PODOPOLAGAČKI RADOVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. KUPAONSKI NAMJEŠTAJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UKUPNA NETO VRIJEDNOST RADOVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PDV (25%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UKUPNA VRIJEDNOST RADOVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
| U Bolu ,11.09.2023 g. |  |  | Troškovnik sastavio:
Zdravko Bartulović